## Slide 1
PYTHON PARA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
BIBLIOTECAS, BASES DE DADOS E MODELAGEM NA PRÁTICA
WORKSHOP
PPGEE

## Slide 2
WORKSHOP
PPGEE
ROTEIRO DO MINICURSO
08:45–09:10
Ecossistema Python para energia solar
09:10–09:40
Dados solarimétricos, APIs e qualidade
09:40–10:20
Posição solar, decomposição e transposição
10:20–10:30
Intervalo
10:30–11:35
Temperatura, potência e curvas I–V
11:35–12:20
Perdas do Sistema e KPIs
12:20–12:30
GitHub Didático da Unicamp: IT-306 Photovoltaic Modeling

## Slide 3
ECOSSISTEMA PYTHON PARA ENERGIA SOLAR
7
WORKSHOP
PPGEE

## Slide 4
15
WORKSHOP
PPGEE
O “mundo” da energia solar em Python
MODELAGEM FV
• pvfactors
• PySAM
DADOS
• pvlib.iotools
• SolarStations.Org
• pandas
QUALIDADE & O&M
• pvanalytics
• Assessing Solar
PRODUTOS COMERCIAIS
• PVsyst
• PVsol
• SAM
Python conecta dados, física, automação e análise em uma mesma cadeia reproduzível.
• bifacial_radiance
• Solar Data Tools
• HOMER
• Helioscope
• pvlib-python
• Kaggle
Notes: 15

## Slide 5
15
WORKSHOP
PPGEE
Bibliotecas-chave e o problema que cada uma resolve
Biblioteca
Uso principal
Exemplo no curso
Mensagem-chave
pvlib-python
modelagem solar e FV
POA, Tcell, SDM, ModelChain
core
pvanalytics
qualidade e análise de dados
limites, consistência, flags
O&M
pvfactors
irradiância bifacial
front / rear irradiance
bifacial
pandas / NumPy
séries temporais e cálculo
resample, filtros, vetores
base
SciPy / ML
otimização e modelos avançados
fit, previsão, incerteza
avançado
Notes: 15

## Slide 6
15
WORKSHOP
PPGEE
Referências para Estudar sobre Energia Solar FV
IEA PVPS
• Task 16 – Recurso Solar
• Task 1 – Mercado Global
INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS
• National Laboratory of the Rockies
• Sandia (PVPMC)
• Instituto Fraunhöfer
LABORATÓRIOS NACIONAIS
NORMAS INTERNACIONAIS
• IEC 61724
• ISO 9060:2018
• ISO 9847:2022
• IEC 61853
• 60904
• Task 13 – O&M
• LABREN-INPE
• FOTOVOLTAIC (UFSC)
• LABSOL (UFRGS)
• SENAI-RN ISI
• Outros
Notes: 15

## Slide 7
COMPONENTES DE UMA USINA FV E ETAPAS DE MODELAGEM
15
WORKSHOP
PPGEE
Notes: 15

## Slide 8
15
WORKSHOP
PPGEE
Uma cadeia de modelos — não uma única fórmula
DADOS
GHI, Tair, WS
→
SOL
posição solar
→
IRRADIÂNCIA
GHI/DNI/DHI
→
POA
transposição
→
TEMP.
Tcell
→
MÓDULO
DC / I–V
→
INVERSOR
AC
→
KPIs
PR, Yield
Durante o minicurso vamos “abrir” cada etapa e depois fechar a cadeia completa.
import pvlib from pvlib import irradiance, temperature, pvsystem
Notes: 15

## Slide 9
CADEIA DE MODELOS FÍSICO PARA ESTIMATIVA DE GERAÇÃO FV
15
WORKSHOP
PPGEE
Notes: 15

## Slide 10
Dados solarimétricos, APIs e qualidade
7
WORKSHOP
PPGEE

## Slide 11
ETAPAS DO PROJETO FV
4 Principais Etapas
Cada etapa requer um tipo de base de dados diferente
WORKSHOP
PPGEE
Notes: 15

## Slide 12
ETAPAS DO PROJETO FV
4 Principais Etapas
Cada etapa requer um tipo de base de dados diferente
WORKSHOP
PPGEE
Notes: 15

## Slide 13
DE ONDE VÊM OS DADOS PARA MODELAGEM DE USINAS FV?
WORKSHOP
PPGEE
• Medições em campo: piranômetros, temperatura, vento e SCADA.
• Satélite: cobertura espacial e séries históricas longas.
• APIs: importação automática e reprodutível para DataFrames.
• Dados operacionais: potência, energia, alarmes e disponibilidade.
Medido + satélite + operação = diferentes perguntas e incertezas.
Notes: 15

## Slide 14
Dados Solarimétricos em Campo
IEC 61724-1:2021 Photovoltaic system performance
WORKSHOP
PPGEE
Principais desafios
Ilustração de Instrumentação em Campo
Notes: 15

## Slide 15
Bases de Dados Meteorológicos de Satélite
WORKSHOP
PPGEE
GRATUITOS
• NASA POWER
• PVGIS
PAGOS
• Meteonorm
• Solargis
• SolarAnyWhere
DADOS METEOROLÓGICOS
• Recurso Solar
• Parâmetros Climáticos
• CAMS
• Resolução Temporal e Espacial Diferentes do Campo
• NSRDB
• Solcast
• CRESESB*
• Typical Meteorological Year (TMY)
• Séries Temporais a Longo Prazo
Notes: 15

## Slide 16
TMY VS Séries Temporais: Qual Devo Usar no Meu Projeto?
WORKSHOP
PPGEE
Notes: 15

## Slide 17
Posição Solar, Decomposição e Transposição
WORKSHOP
PPGEE

## Slide 18
Geometria Solar
WORKSHOP
PPGEE
Posição Solar
Azimute Solar
Altura Solar
Zênite Solar
Posição do Módulo
Azimute da Superfície
Ângulo do Módulo
Ângulo de Incidência
Notes: 15

## Slide 19
Irradiância x Radiação Solar
WORKSHOP
PPGEE
Irradiância = potência [W/m2]
Irradiação = energia [Wh/m2]
Notes: 15

## Slide 20
Irradiância Incidente no Plano Horizontal
WORKSHOP
PPGEE
No Plano Horizontal
Irradiância Global Horizontal (GHI)
Irradiância Direta Normal (DNI)
Irradiância Direta Horizontal (BHI)
Irradiância Difusa Horizontal (DHI)
Notes: 15

## Slide 21
Modelos de Decomposição
WORKSHOP
PPGEE
Alguns modelos acessíveis no pvlib Python
Erbs
DIRINT
DISC
Boland
Louche
Notes: 15

## Slide 22
Transposição de Irradiância
WORKSHOP
PPGEE
No Plano do Módulo (Plane of Array - POA)
Global (POA Global ou GTI)
Direta (DIR)
Difusa (DIF)
Refletida (REF)
Notes: 15

## Slide 23
Tipos de Instalações FV
WORKSHOP
PPGEE
Telhados
Solo (Sistemas Fixo e Tracker de 1 ou 2 eixos)
Flutuantes
Build Integrated (BIPV)
Agrovoltaicos
Estacionamento
Sistemas Híbridos (Conectado à Rede + Baterias)
Notes: 15

## Slide 24
Tipos de Instalações FV
WORKSHOP
PPGEE
Telhados
Solo (Sistemas Fixo e Tracker de 1 ou 2 eixos)
Flutuantes
Build Integrated (BIPV)
Agrovoltaicos
Estacionamento
Sistemas Híbridos (Conectado à Rede + Baterias)
Notes: 15

## Slide 25
Sistemas Fotovoltaicos Bifaciais
WORKSHOP
PPGEE
Geram energia elétrica pelos 2 lados;
Fator de Bifacialidade;
Maior complexidade no cálculo de geração;
Mais variáveis do ambiente são levados em consideração, como:
  Altura do Módulo;
  Regiões Sombreados no chão;
  Albedo do Solo;
Notes: 15

## Slide 26
Modelos de Transposição de Irrardiância
WORKSHOP
PPGEE
Alguns modelos acessíveis no pvlib Python
Isotropic
Perez
Perez_Driesse
Haydavies
Klucher
Reindl
Notes: 15

## Slide 27
INTERVALO
WORKSHOP
PPGEE

## Slide 28
Temperatura, Potência e Curva I-V
WORKSHOP
PPGEE

## Slide 29
Modelos de Temperatura do Módulo
WORKSHOP
PPGEE
Alguns modelos acessíveis no pvlib Python
PVsyst
Faiman
Sandia
Ross
Fuentes
NOCT
Notes: 15

## Slide 30
Single Diode Model
WORKSHOP
PPGEE
Notes: 15

## Slide 31
Curva IV do Módulo Fotovoltaico
WORKSHOP
PPGEE
Notes: 15

## Slide 32
Comportamento da Curva IV
WORKSHOP
PPGEE
Aumento de Temperatura
Notes: 15

## Slide 33
Extração de Parâmetros Elétricos
WORKSHOP
PPGEE
Notes: 15

## Slide 34
Perdas do Sistema e KPIs
WORKSHOP
PPGEE

## Slide 35
Perdas Definidas do Sistema FV
WORKSHOP
PPGEE
Perdas do Sistema | Valores Padrão (%)
Mismatch | 2
Sombreamento | 3
Sujidade | 2
Perdas Ôhmicas por Cabeamento | 2
Conexões | 0.5
Indisponibilidade | 3
LID (Primeiro ano de operação, apenas) | 1.5
Envelhecimento (De acordo com o Ano de Operação) | 0
Eficiência do Inversor | 2
Notes: 15

## Slide 36
Modelo do Inversor FV e Perdas por Clipping
WORKSHOP
PPGEE
Aplicação da Eficiência do Inversor na Geração do Sistema Fotovoltaico
Modelo do PVWatts
Clipping
Notes: 15

## Slide 37
Final Yield (Yf – Produtividade)
WORKSHOP
PPGEE
Eac -> Potência da Saída do Inversor
P0 -> Capacidade do Sistema FV (Número de Módulos * Pmp do módulo)
Essa métrica tem como o foco em informar o número de horas (H) em que o sistema FV gera em máxima potência. Basicamente, refere-se à normalização da energia gerada.
Notes: 15

## Slide 38
Horas de Sol Pleno (HSP)
WORKSHOP
PPGEE
Notes: 15

## Slide 39
Fator de Capacidade (FC)
WORKSHOP
PPGEE
Chart: Fator de Capacidade
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
FC Inversor 1 | 0.24374 | 0.22331 | 0.24519 | 0.22526 | 0.17957 | 0.14454 | 0.20022 | 0.20119 | 0.24109 | 0.24598 | 0.30885 | 0.23507
FC Inversor 2 | 0.24623 | 0.22045 | 0.23777 | 0.21915 | 0.16855 | 0.13511 | 0.19305 | 0.19952 | 0.23108 | 0.24207 | 0.31575 | 0.24967
FC Inversor 3 | 0.24207 | 0.22255 | 0.23943 | 0.22654 | 0.17918 | 0.14244 | 0.1999 | 0.20142 | 0.23475 | 0.22241 | 0.29175 | 0.24581
FC Inversor 4 | 0.24532 | 0.21244 | 0.24473 | 0.2306 | 0.18223 | 0.14584 | 0.19559 | 0.20358 | 0.2429 | 0.22291 | 0.29695 | 0.25064
Notes: 15

## Slide 40
Performance Ratio
WORKSHOP
PPGEE
O Performance Ratio é a métrica mais usada para o monitoramento e avaliação de performance de usinas fotovoltaicas.
De acordo com a IEC 61724-1:2021, existem variações que complementam a sua versão padrão, das quais são incluídas o fator de temperatura, bifacialidade, sujidade e dentre outras.
Notes: 15

## Slide 41
Performance Index (PI)
WORKSHOP
PPGEE
Métrica usada pelo PVsyst para avaliar a performance da Usina FV com a simulação, considerando todas as perdas esperadas.
É uma métrica mais avançada que o PR, inclusive preferida, pois trabalha com valores mais aproximados da realidade e é possível aplicá-la em qualquer escala temporal que quiser, basta ter as medições meteorológicas alinhadas com a geração FV medida.
Notes: 15

## Slide 42
GitHub Didático da Unicamp: IT-306 Photovoltaic Modeling
WORKSHOP
PPGEE

## Slide 43
OBRIGADO PELA ATENÇÃO!
WORKSHOP
PPGEE
LinkedIn: www.linkedin.com/in/joao-frederico-souza-de-paula
Lattes: http://lattes.cnpq.br/1658562639094334